## Gimnazija Vič
investitor:
GIMNAZIJA VIČ, Tržaška cesta 72, 1000 Ljubljana
ZAMENJAVA STEKLENIH FASAD NA OSREDNJEM DELU GIMNAZIJE VIČ
R E K A P I T U L A C I J A
1.0. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
1.1.0. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
1.2.0. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1.3.0. | ALU DELA |  |  | 0
1.4.0. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
1.5.0. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
1.6.0. | KLEPARSKA DELA |  |  | 0
1.7.0. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
1.8.0. | RAZNA DELA |  |  | 0
| skupaj gradbena in obrtniška dela |  |  | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV. |  |  | 0
Splošne opombe, ki veljajo za vse postavke popisa:
1. | Pri vseh pozicijah popisa je potrebno v ceni postavke zajeti naslednje:
- | preverjanje predračunske izmere na objektu ter naročnika opozoriti na morebitna - odstopanja od predračunskih opisov del
ter predvidenih količin,
- | potrebna pripravljalna dela (označevanje, zarisovanje, gradbeni profili…),
- | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
- | delo potrebno za vgradnjo,
- | vgradnjo materiala po pravilih stroke in navodilih zapisanih v tehničnih listih proizvajalca materiala,
- | ves potrebni glavni in pomožni pritrdilni, vezni in tesnilni material,
- | čiščenje (pometanje, sesanje...) površin med, obvezno po končanih delih na postavki,
- | preprečevanje prašenja objekta in okolice gradnje z vlaženjem, pregrajevanjem prostorov in drugimi ukrepi,
- | odvoz odpadne embalaže na deponijo in plačilo dajatev za deponije,
- | povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem,
- | pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov, pripravo detajlov s tehničnim opisom,
- | izdelavo tehničnih načrtov za proizvodnjo,
- | preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti,
- | varnostni ukrepi (varovalne čelade, očala, vrvi, pasovi, lovilne mreže....),
- | premični, fasadni in drugi delovni odri za izvedbo postavke.
2. | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta za izvedbo - PZI.
3. | Izvajalec del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora
izvajalec predložiti tehnične liste (osnove za izjave o skladnosti).
4. | Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant in nadzornik objekta.
6. | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
7. | Ravnost površin kontrolirati v skladu z DIN 18202 in ÖNORM B 2259
8. | V vseh opisih del v posameznih pozicijah, kjer se navaja naziv artikla/materiala ali enakovreden, se bere ta tekstualna
oznaka v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik, kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne
materiale z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami.
Zap. Št | Postavka, en.m | kol. | vrednost/em | vrednost
1.0. | GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA
1.1.0. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1.1. | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in Pravilnikom o gradbiščih Ur.l.RS 55/2008 (popr. 54/2009), ki obsega naslednja dela: - postavitev gradbiščne ograje, - omarica prve pomoči, - gasilnik, - gradbeni dnevnik, - knjiga obračunskih izmer, - postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih, - postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču, - ureditev dovoznih poti, - dobava in namestitev varnnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, - odstranitev vsega naštetega po končanih delih.
| kpl | 1 |  | 0
1.1.2. | Pomoč dvigal, fasadni, premični in drugi delovni odri za potrebe gradnje. Cena je določena za celoten obseg gradnje.
| kpl | 1 |  | 0
| skupaj pripravljalna dela |  |  | 0
1.2.0. | RUŠITVENA DELA
1. | V ceni rušitvenih del so zajeta tudi naslednja dela:
- | Navlažitev ruševin proti prašenju.
- | Ločevanje gradbenih odpadkov ločeno po vrstah glede na klasifikacijski seznam odpadkov.
- | Nakladanje in razkladanje rušenih odpadkov na tovorno vozilo.
- | Odvoz odpadnega materiala na javno deponijo s plačilom vseh pristojbin - taks.
1.2.1. | Rušenje obešenih steklenih fasad iz ALU nosilnih profilov in dvoslojno termopan zasteklitvijo in izolacijskimi polnili, skupaj z vsemi kleparskimi in gradbenimi zaključki, pritrdilnim in tesnilnim materialom. Obračun po površini fasadne stene v zunanjem pogledu.
| m2 | 218 |  | 0
1.2.2. | Rušenje vertikalne odtočne cevi iz kleparske pločevine DN 125, skupaj z pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| m1 | 24 |  | 0
1.2.3. | Rušenje hidroizolacijskih naložb v površini ca. 0,5 m2 in rušenje iztočnega telesa.
| kpl | 3 |  | 0
1.2.4. | Rušenje armirano betonskih konzol na mestu obstoječih iztokov. V ceni zajeti vsi dodatki za oteženo delodelo. Odrez betona od konstrukcije je zajet v naslednji postavki. Obračun po volumnu vgrajenega betona.
| m3 | 0.6 |  | 0
1.2.5. | Odrez armirano betonskih konzol na mestu obstoječih iztokov z diamantno žago v debelini ca. 25 cm. Obračun po dolžini odreza.
| m1 | 3.6 |  | 0
1.2.6. | Previdna demontaža obstoječe lesene terase (zaključni plohi z leseno podkonstrukcijo). Demontiran material se zaščiti in shrani na gradbišču za ponovno montažo. Obračun po površini demontirane terase.
| m2 | 40 |  | 0
1.2.7. | Previdna demontaža ograje lesene terase višine ca 120 cm. Ograjo se zaščiti in shrani na gradbišču za ponovno montažo. Obračun po dolžini demontirane ograje.
| m1 | 3.6 |  | 0
| skupaj rušitvena dela |  |  | 0
1.3.0. | ALU DELA
Opombe:
1. | V vseh postavkah zajeti nabavo, dobavo in montažo kompletnega materiala.
1.3.1. | Dobava in montaža ALU-steklene fasade sistema npr. Schüco FW 50+ ali enakovredno. V ceni zajeto tudi: - steklo: npr. RX Warm/Safe 6ESG/14/4/14/44.2 VSG, Ug= 0,6 W/m2K, Al distančniki ali enakovredno; doplačilo za zunanje steklo Stopsol Supersilver Clear 6 mm (na vseh pozicijah), - v sistem fasade vgrajena okna sistema Schüco AWS 114.SI (odrivno okno; količine po shemi, eluksirano standardno okovje), - horizontalna pokrivna kapa š =15mm, - vertikalna pokrivna kapa š = 15 mm, - barvano po RAL (želja naročnika), -v področju AB steklo oz. ALU paneli (po skici), - Fe pocinkana nosilna sidra ALU konstrukcije fasade + vijačni material, - atična ALU kapa po vrhu fasade v celotni dolžini (podkonstrukcija + pločevina) - gradbeni in kleparski zaključki po RAL po obodu fasade, - gradbeni in kleparski zaključki v predelih medetažnih plošč in streh, s poenotenjem z obstoječimi površinami (izvedbe prilagoditi stanju na terenu), - komplet izvedeno po navodilih in detajlih proizvajalca ALU fasadnega sistema.
1.3.1. a. | Stena po shemi AL-S1
| kom | 1 |  | 0
1.3.1. b. | Stena po shemi AL-S2
| kom | 1 |  | 0
| skupaj alu dela |  |  | 0
1.4.0. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe:
1. | V vseh postavkah zajeti nabavo, dobavo in montažo kompletnega materiala.
1.4.1. | Izdelava in montaža konzolnega iztoka iz jeklene pločevine debeline 3 mm in cevjo (iztočnim nastavkom) DN 110. Izdeleki so vroče cinkani, vidni deli dodatno barvani z REZISTOL barvo za vroče cinkane izdelke, barva po RAL. Detajl iztoka bo podan v času gradnje, ko bo točno znana obstoječa situacija. Obračun po kg materiala.
| kg | 60 |  | 0
| skupaj ključavničarska dela |  |  | 0
1.5.0. | ZIDARSKA DELA
Opombe:
1. | V vseh postavkah zajeti nabavo, dobavo in montažo kompletnega materiala.
2. | Zidarska dela se nanašajo na preureditev strešnih iztokov. Ostala gradbena dela so zajeta sklopu vgradnje ALU stene.
1.5.1. | Sanacija strešnih iztokov v površini obdelave ca. 1,5 m2 s: - saniranjem parne zapore z uporabo hladne bitumenske parne zapore in predhodnim premazom z ibitolom, - krpanjem toplotne izolacije XPS debeline ca. 5 cm, - saniranjem z dvoslojno bitumensko hidroizolacijo, zgornja z škriljevim posipom. Točna navodila obdelave bodo podan v času gradnje, ko bo točno znano obstoječe stanje. Obračun po kom izlivnih mest.
| kom | 3 |  | 0
| skupaj zidarska dela |  |  | 0
1.6.0. | KLEPARSKA DELA
Opombe:
1. | V vseh postavkah zajeti nabavo, dobavo in montažo kompletnega materiala.
1.6.1. | Dobava in montaža odtočne cevi fi 10 cm, iz cinkane in po RAL (enak ALU stene) barvane pločevine debeline 0,6 mm, skupaj z objemkami. V ceni je zajet tudi nerjaveč material za fiksiranje odtočne cevi v nosilni ALU fasadni profil. Detajl fiksiranja po navodilih proizvajalca fasadnega ALU sistema.
| m1 | 24 |  | 0
| kom kolen 30-90° | 9 |  | 0
| skupaj kleparska dela |  |  | 0
1.7.0. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opombe:
1. | V vseh postavkah zajeti nabavo, dobavo in montažo kompletnega materiala.
2. | Slikarsko se obdela del okoliških sten v navedeni površini.
1.7.1. | Nanos akrilne emulzije ter 2x pleskanje notranjih površin z poldisperzijsko barvo. Upoštevan dodatek na višino nad 3 m.
| m2 | 100 |  | 0
| skupaj slikopleskarska dela |  |  | 0
1.8.0. | RAZNA DELA
1.8.1. | Ponovna montaža obstoječe lesene terase (zaključni plohi z leseno podkonstrukcijo), delno z novim, delno z obstoječim sponskim materialom. Obračun po površini premontirane terase.
| m2 | 40 |  | 0
1.8.2. | Ponovna montaža ograje lesene terase višine ca. 120 cm, delno z novim, delno z obstoječim sponskim materialom. Obračun po dolžini demontirane ograje.
| m1 | 3.6 |  | 0
1.8.3. | Izdelava dokazila o zanesljivosti v 2. izvodih.
| kpl | 1 |  | 0
1.8.4. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v 2. izvodih.
| kpl | 1 |  | 0
| skupaj razna dela |  |  | 0